| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БАЛТАС РАЙОНЫ муниципаль РАЙОННЫ* ТУШКЫР АУЫЛ СОВЕТЫ БИЛ"МЭ3Е АУЫЛ СОВЕТЫ |  | Совет Сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

12- заседание 							               27 –созыва

О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Тошкуровский сельсовет, Совет сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан решил:

1. Установить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном стенде в здании администрации сельского поселения Тошкуровский сельсовет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Тошкуровский сельсовет муниципального района

Балтачевский район Республики Башкортостан                                            Б.Ф.Аглямов

д.Тошкурово

29 сентября 2016г..

12/68

Утвержден решением Совета

Сельского поселения

Тошкуровский сельсовет

от 29.09.2016г.№ 12/68

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории   сельского поселения Тошкуровский сельсовет(далее - поселение), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4.  Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в  Администрацию  сельского поселения Тошкуровский сельсовет(далее - администрация поселения) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с  требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8.  При  осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые  для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам  надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20  дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее – акт осмотра),  а в случае поступления заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно приложению 2.

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве Администрации поселения.

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов  Администрация поселения  направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня  его утверждения  в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией поселения по форме, включающей:

порядковый номер;  номер и дата проведения осмотра;  наименование объекта; наименование собственника объекта;  место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков;  дата и отметка в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

АКТ

осмотра здания (сооружения)

_________________________                                   "__" __________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________________________

2. Адрес _________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________________________________________________________

5. Год постройки _________________________________________________________________________

6. Материал стен _________________________________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________________________

8. Наличие подвала _________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя _____________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представители:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу.

____________________________________________________________________________       наименование здания (сооружения)

|  | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
| 13 | а) архитектурные детали |  |  |
| 14 | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |
| 16 | Центральное отопление |  |  |
| 17 | Местное отопление |  |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 19 | Газоснабжение |  |  |
| 20 | Вентиляция |  |  |
| 21 | Мусоропровод |  |  |
| 22 | Лифты |  |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

Приложение 2

АКТ

осмотра зданий (сооружений)

при аварийных ситуациях или угрозе разрушения

__________________                                                                      «___»_______________г. (населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ____________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________ Владелец (балансодержатель) __________________________________________________________________________ Материал стен __________________________________________________________________________ Этажность __________________________________________________________________________  Характер и дата неблагоприятных воздействий ___________________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии ___________________________________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Представители _______________________________________________________________                                                      _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр  ____________________________________________________________________________

(наименование зданий, сооружений)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

пострадавших в результате

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Характеристика состояния  здания  (сооружения)  после  неблагоприятных воздействий _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению  развития  разрушительных  явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации    последствий   неблагоприятных  воздействий, сроки и исполнители _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии